## обязат.работы
Приложение 2
к конкурсеой документации
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы МО "Бологовский район" Тверской области
|  |  | _______________________________ В.Д. Якубенок |  | В.С. Мищенко
171080 г. Бологое, ул. Кирова, д. 13
тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88
e-mail: : rbologoe@yandex.ru
" 9 " августа 2024 год
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
по адресу г.Бологое, ул. Кирова, д.53
| год постройки | 1908
| этажность | 4
| количество квартир (шт.) | 123
| общая площадь дома (кв.м.) | 3820.6
| площадь жилых помещений (кв.м.) | 2061.5
| площадь нежилых помещений (кв.м.) | 717.9
| общая площадь нежил.пом., входящая в состав общего имущества многоквартирного дома | 1041.2
| уборочная площадь лестниц | 423.1
| уборочная площадь коридоров | 618.1
| уборочная площадь придомовой территории (кв.м.) | 945
| количество проживающих | 196
|  |  |  | укрупненная норма обслуживания (кв.м.) | нормативная численность (чел./кв.м.) | заработная плата (8490х(0,15+0,33+0,50) (руб./чел./мес) | тарифный разряд | Фонд заработной платы (руб./мес.) | отчисления от ФОТ (30,2%)(руб./мес.) | расходы на материалы (100% от ФОТ) (руб./мес.) | общеэксплуатационные расходы (74% от ФОТ) (руб./мес.) | расходы на управление 14% от ФОТ | Налоги 0,5% от затрат | рентабельность 5% (руб./мес.) | НДС 20% (руб./мес.) | Итого (руб.) | тариф (руб./кв.м) | периодичность | тариф (руб./кв.м) с учетом периодичности уборки
| площадь лестничных клеток, коридоров | 1041.2 |  | 950 | 1.096 | 8320.2 | 1 | 9118.9392 | 2753.9196 | 9118.9392 | 6748.015 |  | 138.6991 | 1393.9256 | 5854.4875 | 35126.9253 | 12.6383 |  | 3.0825
| площадь придомовой территории (кв.м.) | 945 |  | 3630 | 0.26033 | 8320.2 | 1 | 2166.0025 | 654.1327 | 2166.0025 | 1602.8418 |  | 32.9449 | 331.0962 | 1390.6041 | 8343.6248 | 3.002 |  | 1.4937
| количество квартир, оборудованных водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 123 |  | 375 | 0.328 | 8320.2 | 1.36 | 3711.4748 | 1120.8654 | 3711.4748 | 2746.4914 |  | 56.4515 | 567.3379 | 2382.8192 | 14296.915 | 5.1439 |  | 5.1439
| отопление | 2779.4 |  | 39000 | 0.071267 | 8320.2 | 1.36 | 806.416 | 243.5376 | 806.416 | 596.7478 |  | 12.2656 | 123.2691 | 517.7304 | 3106.3825 | 1.1176 |  | 1.1176
| электроснабжение с закрытой электропроводкой | 123 |  | 2250 | 0.054667 | 8320.2 | 1.36 | 618.5791 | 186.8109 | 618.5791 | 457.7486 |  | 9.4086 | 94.5563 | 397.1365 | 2382.8192 | 0.85731 |  | 0.85731
| утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 2779.4 |  | 1.1e-05 | 0.030573 | 8320.2 | 1.36 | 345.9525 | 104.4776 | 345.9525 | 256.0048 |  | 5.2619 | 52.8825 | 222.1064 | 1332.6381 | 0.47947 |  | 0.47947
| содержания систем внутридомового газового оборудования | 2779.4 | [13 empty] | 6532.1724 | 0.19585 |  | 0.19585
| вывоз ТБО | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| вывоз КГО | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Дезинфекция, дератизация | 2779.4 | [13 empty] | 1200 | 0.035979 |  | 0.035979
Заработная плата по сметам на выполнение работ
| расходы на управление 14% от ФОТ | 2779.4 | [5 empty] | 2347.431 |  |  |  |  | 11.7372 | 117.3715 | 492.9605 | 2957.763 | 1.0642 |  | 1.0642 | общие расходы на управление по дому
|  | 2779.4 | [13 empty] | 155.6717 | 0.056009 |  | 0.056009 | 1868.0609 | 1868.0609 | 0 | расходы по управлению исходя из количества видов работ
| ЕРКЦ | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
[16 empty] | 19 | количество видов работ
| ОДН ХВС | 2779.4 |  | 0.033 | 1041.2 | [9 empty] | 20.9 | 718.1156 | 0.25837 |  | 0.25837
| ОДН ГВС | 2779.4 |  | 0.033 | 1041.2 | [9 empty] | 128.14 | 4402.8391 | 1.5841 |  | 1.5841
| ОДН ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2779.4 |  | 0.066 | 1041.2 | [9 empty] | 21.64 | 1487.0835 | 0.53504 |  | 0.53504
| ОДН Эл. Эн. | 2779.4 |  | 0.72 | 1041.2 | [9 empty] | 4.23 | 3171.0787 | 1.1409 |  | 1.1409
№ п/п | Наименование работ и услуг | общая площадь жилых помещений (кв.м.) | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | 786.1 | 2 раза в год | 6320.244 | 0.67
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 0 | по мере необходимости | 0 | 0
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 786.1 | 2 раза в год | 5093.928 | 0.54
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 786.1 | 2 раза в год | 6414.576 | 0.68
выявление зыбкости перекрытия, характера и велечины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 786.1 | 2 раза в год | 1414.98 | 0.15
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 786.1 | по мере необходимости | 11225.508 | 1.19
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопажарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудовани, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока |  | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | по мере необходимости
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 786.1 | 2 раза в год | 7735.224 | 0.82
проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 786.1 | 2 раза в год | 5942.916 | 0.63
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 786.1 | 2 раза в год | 1886.64 | 0.2
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 786.1 | 2 раза в год | 2169.636 | 0.23
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и роботоспособности системы вентиляции; | 786.1 | 2 раза в год | 1414.98 | 0.15
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 786.1 | 2 раза в год | 2358.3 | 0.25
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости
Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав обего имущества в многоквартирном доме
12 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автомотических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 786.1 | по мере необходимости | 1603.644 | 0.17
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  | по мере необходимости
| контроль состояния и замена неисправных контроль-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  | по мере необходимости
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | по мере необходимости
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерматизации |  | по мере необходимости
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  | по мере необходимости
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |  | по мере необходимости
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах
| испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 786.1 | 1 раз в год | 11980.164 | 1.27
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
удаление воздуха из системы отопления
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
IV | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 786.1 | по мере необходимости | 3584.616 | 0.38
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
19. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 786.1 | по договору со специализированной организацией | 0 | 0
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
Работы, выполняемые в целях адлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
18. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
15 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 786.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (по мере необходимости). Мытье лестничных площадок и маршей (2 раза в месяц) | 17640.084 | 1.87
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
| мытье окон; |  | 1 раз в месяц
16 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 786.1 | по мере необходимости | 11602.836 | 1.23
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
17 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
| подметание и уборка придомовой территории; | 786.1 | 1 раз в двое суток | 7546.56 | 0.8
| уборка и выкашивание газонов; |  | 1 раз в сутки
| прочистка ливневой канализации; |  | по мере неоходимости
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в сутки
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в сутки
18 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 786.1 | по мере необходимости | 8772.876 | 0.93
23 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности -осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц лазов, проходов выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснаюжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 209.8 | 2 раза в год | 1762.32 | 0.7
24 | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 209.8 |  | #REF! | #REF!
19 | Размер платы за содержание ремонт жилого помещения | 786.1 |  | 114707.712 | 10.93
| Составил: Главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО "Бологовский район" |  | З.Л. Илларионова