Приложение №1

к конкурсной документации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава МО «Бологовский район» Тверской области |  |  |
| ___________________________ |  | Г.А. Ломака |
| 171080 г. Бологое, ул. Кирова, 13, |  |  |
| тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88 |  |  |
| e-mail: : rbologoe@yandex.ru |  |  |
| « 7 » июня 2023 год |  |  |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Бологое, ул. Кирова, д. 53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:  69:38:0081227:46

3. Серия, тип постройки  __Блок без отделки

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  1988 г. – 68%

6. Степень фактического износа: 80%

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует

9. Количество этажей:  2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина: _нет

14. Количество жилых помещений:  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует

18. Строительный объем:  3549 кв. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 786,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   500,7  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): отсутствует

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ): отсутствует

20. Лестничные марши: 2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  55,4 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест вспомогательного пользования: 8,0 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  0  кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  -  кв.м.  (уборочная площадь земельного участка – 75 кв.м.)

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бутовый ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Перегородки |  | Деревянные | В удовлетворительном состоянии |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные по деревянным балкам | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | междуэтажные | Деревянные по деревянным балкам | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | подвальные | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Шиферная по обрешетке и деревянным стропилам | В удовлетворительном состоянии |
| 6. | Полы |  | Дощатые по балкам, окрашены | В удовлетворительном состоянии |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Летние – створные Зимние - глухие | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | двери | Филенчатые окрашены | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Окраска окон и дверей | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | наружная | Отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | отсутствует |  |
|  |  | электроплиты | отсутствует |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | отсутствует |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | Трансляционная сеть | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | сигнализация | отсутствует |  |
|  |  | мусоропровод | отсутствует |  |
|  |  | лифт | отсутствует |  |
|  |  | вентиляция | отсутствует |  |
|  |  | телевидение | отсутствует |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Проводка закрытая | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | холодное водоснабжение | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | горячее водоснабжение | От газовой колонки | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | водоотведение | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | газоснабжение | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | отсутствует |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | От квартальной котельной | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | печи | отсутствует |  |
|  |  | калориферы | отсутствует |  |
|  |  | АГВ | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11 | Крыльца |  | отсутствует |  |

| Заместитель Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области Зав. отделом архитектуры, строительства и ЖКХ МО «Бологовский район» Тверской области |  | А.С. Гаврилов А.А. Яковлева |
| --- | --- | --- |

« 7 » июня 2023 г.