| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава МО «Бологовский район» Тверской области |  |  |
| ___________________________ |  | Г.А. Ломака |
| 171080 г. Бологое, ул. Кирова, 13, |  |  |
| тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88 |  |  |
| e-mail: : rbologoe@yandex.ru |  |  |
| " ___________" __________________ 2019 год |  |  |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Бологое, ул. Кирова, д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _69:38:08 13 03:0022

3. Серия, тип постройки  __Кирпичный, многоквартирный

4. Год постройки: 1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  ____-___

6. Степень фактического износа  	-

7. Год последнего капитального ремонта 	-

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________-____

9. Количество этажей:  5

10. Наличие подвала: наличие

11. Наличие цокольного этажа: наличие

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина: _нет

14. Количество жилых помещений:  74

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  -________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): _-__

18. Строительный объем: __-_______ куб. м.

19. Площадь: 4858,2

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ___________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   2881,5  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -   290,3 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ) –  1686,4  кв.м

20. Лестничные марши: 44_шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  260 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест вспомогательного пользования: __-__ кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  - кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  3070 кв.м.  (уборочная площадь земельного участка – ____- ______ кв.м.)

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-  69:38:081303:0022

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетонные блоки | В удовлетворительном состоянии |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпич | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Перегородки |  |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные балкам | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | междуэтажные | плиты |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Шиферная | Требует капитального ремонта |
| 6. | Полы |  |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | двери | Железные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, окраска масляная | Трещины и сколы в штукатурке |
|  |  | наружная | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | - |  |
|  |  | электроплиты | - |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | - |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | - |  |
|  |  | сигнализация | - |  |
|  |  | мусоропровод | - |  |
|  |  | лифт | - |  |
|  |  | вентиляция | Приточно-вытяжная |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | скрытая электропроводка | Требует ремонта |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы | Требует ремонта |
|  |  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | водоотведение | Центральное, чугунные трубы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | газоснабжение | Центральное |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | Центральное | Требует ремонта |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) | - |  |
| 11 | Крыльца |  | кирпичные | Требуют ремонта |

| Заместитель Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области | _______________________ | /_________________________ |
| --- | --- | --- |

"_____" ______________________ 2019 г.