Приложение 1

к конкурсной документации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава МО «Бологовский район» Тверской области |  |  |
| ___________________________ |  | Г.А. Ломака |
| 171080 г. Бологое, ул. Кирова, 13, |  |  |
| тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88 |  |  |
| e-mail: : rbologoe@yandex.ru |  |  |
| " 19" июня 2023 год |  |  |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Бологое, Западный мкр. дом 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) отсутствует

3. Серия, тип постройки  __из мелких бетонных блоков, многоквартирный

4. Год постройки: 2016

5. Степень износа по данным государственного технического учета на: данные отсутствуют

6. Степень фактического износа:  данные отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта: данные отсутствуют

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не призновался

9. Количество этажей:  3

10. Наличие подвала: наличие

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина: _нет

14. Количество жилых помещений:  18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  не призновались

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не признавались

18. Строительный объем:   3851,3 куб. м.

19. Площадь: 1290,5 м2

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1290,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   835,3  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ) –  455,2 кв.м

20. Лестничные марши: 5_шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 133,20 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест вспомогательного пользования: 0 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  321,9 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  1337,0 кв.м.  (уборочная площадь земельного участка – 15 кв.м.)

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-  69:38:081218:475

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетонные блоки | В удовлетворительном состоянии |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Мелкие бетонные блоки | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Перегородки |  | плиты | В удовлетворительном состоянии |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | плиты | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | междуэтажные | плиты | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | подвальные | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Плоская мягкая рулонное покрытие | В удовлетворительном состоянии |
| 6. | Полы |  | плиты | В удовлетворительном состоянии |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | двери | Железные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, окраска масляная | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | наружная | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | отсутствует |  |
|  |  | электроплиты | Электроплиты – 2- и 4-х -комфорочные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | телефонные сети и оборудование | отсутствует |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | отсутствует |  |
|  |  | сигнализация | отсутствует |  |
|  |  | мусоропровод | отсутствует |  |
|  |  | лифт | отсутствует |  |
|  |  | вентиляция | вытяжная | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | скрытая электропроводка | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное, полипропиленовые трубы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное, полипропиленовые трубы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | водоотведение | Центральное, пластиковые трубы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | газоснабжение | отсутствует |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | Центральное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  |  | печи | отсутствует |  |
|  |  | калориферы | отсутствует |  |
|  |  | АГВ | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11 | Крыльца |  | Тротуарная плитка | В удовлетворительном состоянии |

| Заместитель Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области Зав. отделом архитектуры, строительства и ЖКХ МО «Бологовский район» Тверской области |  | А.С. Гаврилов А.А. Яковлева |
| --- | --- | --- |

" 19 "  июня 2023 г.